附件：

# 医院配电设备情况

- 配电设备设备情况

1.1 医院配电设备配置情况

医院配电系统含高、低压配电柜52台、直流屏一台、干式变压器5台、柴油发电机1组、及等位电箱1台。

1.2配电设备配置清单

| 大埔县人民医院高低压配电房、备用电源（柴油发电机组）及设备日常运行维保服务产品参数及规格： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 直流屏 |  |  |  |  |
| 1 | 直流屏 | 80AH/DC110V | 1 |  |
| 发电机柜 |  |  |  |  |
| 2 | 发电机进线柜 | FD1 | 1 |  |
| 3 | 发电机进线柜 | FD2 | 1 |  |
| 高压柜 |  |  |  |  |
| 4 | 高压进线柜 | G01 | 1 |  |
| 5 | 高压进线柜 | G09 | 1 |  |
| 6 | 高压进计量柜 | G02 | 1 |  |
| 7 | 高压进计量柜 | G08 | 1 |  |
| 8 | 高压出线柜 | G03 | 1 |  |
| 9 | 高压出线柜 | G04 | 1 |  |
| 10 | 高压出线柜 | G05 | 1 |  |
| 11 | 高压出线柜 | G06 | 1 |  |
| 12 | 高压出线柜 | G07 | 1 |  |
| 低压柜 |  |  |  |  |
| 13 | 低压进线柜 | 1P01 | 1 |  |
| 14 | 无功补偿柜 | 1P02 | 1 |  |
| 15 | 低压出线柜 | 1P03 | 1 |  |
| 16 | 低压出线柜 | 1P04 | 1 |  |
| 17 | 低压进线柜 | 2P01 | 1 |  |
| 18 | 无功补偿柜 | 2P02 | 1 |  |
| 19 | 低压出线柜 | 2P03 | 1 |  |
| 20 | 低压出线柜 | 2P04 | 1 |  |
| 21 | 低压出线柜 | 2P05 | 1 |  |
| 22 | 低压出线柜 | 2P06 | 1 |  |
| 23 | 低压出线柜 | 2P07 | 1 |  |
| 24 | 低压出线柜 | 2P08 | 1 |  |
| 25 | 低压进线柜 | 3P01 | 1 |  |
| 26 | 无功补偿柜 | 3P02 | 1 |  |
| 27 | 低压出线柜 | 3P03 | 1 |  |
| 28 | 低压出线柜 | 3P04 | 1 |  |
| 29 | 低压出线柜 | 3P05 | 1 |  |
| 30 | 低压进线柜 | 4P01 | 1 |  |
| 31 | 无功补偿柜 | 4P02 | 1 |  |
| 32 | 低压出线柜 | 4P03 | 1 |  |
| 33 | 低压出线柜 | 4P04 | 1 |  |
| 34 | 低压出线柜 | 4P05 | 1 |  |
| 35 | 低压出线柜 | 4P06 | 1 |  |
| 36 | 低压出线柜 | 4P07 | 1 |  |
| 37 | 低压出线柜 | 4P08 | 1 |  |
| 38 | 低压进线柜 | 5P01 | 1 |  |
| 39 | 无功补偿柜 | 5P02 | 1 |  |
| 40 | 低压出线柜 | 5P03 | 1 |  |
| 干式变压器 总容量：5350KVA |  |  |  |  |
| 41 | 干式变压器 | SGB11-R800KVA | 2 |  |
| 42 | 干式变压器 | SGB11-R1250KVA | 3 |  |
| 等电位箱 |  |  |  |  |
| 44 | 等电位箱 |  | 1 |  |
| 发电机组 |  |  |  |  |
| 45 | 发电机组 | 1650KW | 1 |  |
| 低压改造 |  |  |  |  |
| 46 | 低压柜 | IP00 | 1 |  |
| 47 | 低压柜 | 2p00 | 1 |  |
| 48 | 低压柜 | 2P09 | 1 |  |
| 49 | 低压柜 | 4P00 | 1 |  |
| 50 | 低压柜 | 5P04 | 1 |  |
| 51 | 低压柜 | BB1 | 1 |  |
| 52 | 低压柜 | BB2 | 1 |  |
| 53 | 低压柜 | AA1 | 1 |  |
| 54 | 低压柜 | AA2 | 1 |  |
| 55 | 低压柜 | XAA1 | 1 |  |
| 56 | 低压柜 | TAA1 | 1 |  |
| 57 | 低压柜 | TAA2 | 1 |  |
| 合 计 |  |  | 63 |  |

- 服务内容

中标人负责采购人配电系统的运维服务，主要服务范围包括但不限于如下内容：

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 主要内容 （包括但不限于） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务 | 运行、维保、维修等 | 高低压配电房、备用电源（柴油发电机组）及设备日常运行维保服务 | 大埔县人民医院 |
| 2 | 值守管理 | 值班管理 | 24小时系统运行的监控管理 | 院本部值班室 |

- 设施、设备日常运营管理要求

| 序号 | 项目 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行管理 | 1、使用设备人员必须熟练操作规程，懂得设备的结构和性能，熟悉安全操作规程。要爱护设备、精心保养，合理使用，正常操作，并认真填写设备运转、维修、保养和各种事故等原始记录。 |
| 2 | 机房系统设备维护保养 | 1、按设备保养标准进行每日、每周、每月、每季度、每年度设备的维护保养项目并每月出具月报表。 2、主要设备的使用要实行“三好”，即用好、管好、维修好，做到“四会”即会使用、会保养、会检查、会排除故障。 |
| 3 | 巡查管理 | 1.负责配电房内所有配电设备的运行维护，执行倒闸操作和管理工作；严格遵守变配电运行安全操作规程，确保医院住院大楼供电系统的安全运行。 2.按照配电设备维修保养有关规定，进行日常维护和例行保养。 |
| 4 | 巡查与维护 | 为保障配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，维保人员须对高、低压柜、直流屏、变压器、发电机组、接地系统等设备和装置进行每个月检查一次、每半年进行清理及检查一次、每年进行年检一次；保证供电系统有良好的性能。 |

- 运营管理服务具体要求

4.1技术与服务支持

4.1.1提供365×24小时技术人员值守服务，手机实时监控，提供全天24小时的技术维修、咨询服务、故障服务受理，20分钟内技术人员必须到现场。维修、保养人员需具有电工特种作业操作证。

4.1.2设专门的售后服务管理部门，20分钟内到达现场，快速响应要求，投标文件中应列出具体响应方式及保障措施。

4.1.3在做检修维护保养时提供工程技术人员、仪器仪表、机具设备。

4.2其他服务要求

4.2.1合同执行期间所需的相关管理与技术人力，全部由中标人承担。

4.2.2投标人须负责日常维护所需的备品备件提供。

4.2.3 投标人须承担所有派驻岗位人员的安全及设备设施的安全责任。